|  | www.kotel-kv.ru ¦ sale@kotel-kv.ru ¦ 8-800-551-70-98 |
| --- | --- |

Опросный лист

щит управления

газовых и (или) жидкотопливных паровых котлов

Заказчик: _______________________________________________________

Область / край: ________________ Город:____________________________

Ответственное лицо:______________________________________________

Контактный телефон: _____________________________________________

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение и (или) тип управляемого оборудования | Котел паровой |  |
| Марка/Паропроизводительность котла, т/ч | ____________/_________т/ч |  |
| Тип горелки | ☐ | одноступенчатая |
|  | ☐ | двухступенчатая |
|  | ☐ | трехступенчатая |
|  | ☐ | прогрессивная |
|  | ☐ | модулируемая |
| Тип топлива | ☐ | газ |
|  | ☐ | Жидкое топливо |
| Давление газа перед горелкой (для работы на газе) | ___________________ МПа |  |
| Дымосос | ☐ Не требуется / ☐ Требуется |  |
| Марка дымососа | _______________________ |  |
| Электродвигатель дымососа кВт/ об/мин | _____кВт/ ________об/мин |  |
| Расположение электросиловой аппаратуры для подключения дымососа | ☐ | Внешняя установка в общекотельном щите |
|  | ☐ | В щите управления котла |
| Электропривод шибера дымохода | ☐ Не требуется / ☐ Требуется |  |
| Напряжение цепи управления приводом шибера | ☐ 220 В / ☐ 24 В / ☐ 12 В |  |
| Потребляемая мощность привода шибера, кВт | _______кВт |  |
| Марка вентилятора горелки (при отдельной поставке вентилятора) | _______________________ |  |
| Электродвигатель вентилятора, кВт/ об/мин | _____кВт/ ________об/мин |  |
| Марка топливного насоса горелки (при отдельной поставке топливного насоса) | _______________________ |  |
| Электродвигатель топливного насоса кВт/ об/мин | _____кВт/ ________об/мин |  |
| Тип питающей линии (подача воды в котел) | ☐ | Через электромагнитный клапан из общей питающей линии |
|  | ☐ | Через индивидуальный питательный насос |
| Напряжение цепи управления приводом клапана на питающей линии | ☐ 220 В / ☐ 24 В / ☐ 12 В |  |
| Потребляемая мощность привода клапана питающей линии, кВт | _______кВт |  |
| Марка питательного насоса | _______________________ |  |
| Электродвигатель питательного насоса кВт/ об/мин | _____кВт/ ________об/мин |  |
| Резервный питательный насос | ☐ Не требуется / ☐ Требуется |  |
| Марка резервного питательного насоса | _______________________ |  |
| Электродвигатель резервного питательного насоса кВт/ об/мин | _____кВт/ ________об/мин |  |
| Измерение и контроль температуры уходящих дымовых газов (Стандарт – Не используется) | ☐ Не используется / ☐ Используется |  |
| Контролируемые параметры: |  |  |
| - давление пара в барабане (корпусе) котла | ☒ |  |
| - уровень воды в барабане (корпусе) котла | ☒ |  |
| - разрежение (давление) в топочной камере котла | ☒ |  |
| - контроль факела | ☒ |  |
| - давление топлива | ☒ |  |
| - давление воздуха | ☒ |  |
| - дополнительно | ☐ |  |
| Дополнительно: |  |  |